## Titulinis_(2021_IV_ketv_)
				Ūkio subjektų aplinkos
				monitoringo nuostatų
				3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo
nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Vilniaus		regiono aplinkos apsaugos agentūrai
				Titulinis (2013_I ketv.)'.E44
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:
1.1. teisinis statusas:
juridinis asmuo					X
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
				(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė					1.3. juridinio asmens kodas Juridinių
				asmenų registre arba fizinio asmens
				kodas
UAB „Nemėžio komunalininkas“					186063262
				e-AIVIKS kodas¹
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas
savivaldybė		vietovė (miestas, kaimas)		gatvė		gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus r.		Skaidiškių k.		Sodų		g.	23
1.5. ryšio informacija
telefono nr.			fakso nr.			el. pašto adresas
8 5 235 1326			8 5 235 1326			nkomunalininkas@takas.lt
2. Ūkinės veiklos vieta:
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
UAB „Nemėžio komunalininkas“
adresas
savivaldybė		vietovė (miestas, kaimas)		gatvė		gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus r.		Skaidiškių k.		Sodų		g.	23
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:
telefono nr.			fakso nr.			el. pašto adresas
8 5 235 1326			8 5 235 1326			nkomunalininkas@takas.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:				2021 metai IV ketvirtis.

Pastabos: / 1 e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

## Nr__1_ir_Nr__2_(2021_IV_ketv_)
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Mėginio ėmimo data, MMMM. mm. dd		Mėginio ėmimo laikas, hh. min	Mėginio ėmimo vieta4	Laikotarpis5, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis6, m³	Labai smarkus lietus7, Taip/Ne	Temperatūra, 0C	Teršalai (parametrai)8			Matavimo rezultatas9		Matavimo metodas10		Laboratorija, atlikusi matavimą				Tyrimų protokolo Nr.
					kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		prieš valymą	po valymo			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		pavadinimas
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410010			3410007				Nr. 2 Mickūnų nuotekų valymo įrenginiai NT-6 (filtracijos laukai be išleidimo)
Mėginys paimtas: 2021-12-06 Protokolas išrašytas: 2021-12-22		Prieš valymą: 10:00 val. prieš filtracijos laukus: 10:20val.	Prieš valymą; prieš filtracijos laukus:	nuo 2021-09-26 iki 2021.12-06(70d)	36.12	2529	Ne	-	1001	pH		7.84	7.70	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: Nr. 21-12-06/TPEP/5 priš filtracijos laukus: Nr.21-12-06/EP/5
					1004	SM, mg/l		105.5	67	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		232.43	116.24	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					-	Permanganatinė oksidacija		618	413.16	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai 1994
					1005	ChDS, mgO₂/l		57.06	56.86	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		156	0.02	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0.02	0.100	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0.16	57.98	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		58.75	4.31	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		5.21	4.54	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		6.92	8.68	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Ištirpęs deguonis, %		0.38	0.54	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999

## Nr__3_ir_Nr__4_(2021_IV_ketv_)
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė (tęsinys). Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410011			3410008				Nr. 3 Mickūnų biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-1 (biologiniai tvenkiniai)
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm. dd		Mėginio ėmimo laikas, hh. min	Mėginio ėmimo vieta4	Laikotarpis5, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis6, m³	Labai smarkus lietus7, Taip/Ne	Temperatūra, 0C	Teršalai (parametrai)8			Matavimo rezultatas9		Matavimo metodas10		Laboratorija, atlikusi matavimą				Tyrimų protokolo Nr.
					kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		prieš valymą	po valymo			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		pavadinimas
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15
Mėginys paimtas: 2021-12-06 Protokolas išrašytas: 2021-12-22		Prieš valymą: 12:10 val. Po valymo: 12:15 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2021-09-26iki 2021.12.06(70d)	11.15	781	Ne	-	1001	pH		8.15	7.70	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: NR.21-12-06/EP/6 po valymo: Nr. 21-12-06/EP6
					1004	SM, mg/l		125	67	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		240	116.24	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		499	413.16	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		47.54	56.68	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0.001	0.02	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0.12	0.1	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		48.36	57.98	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		5.06	4.31	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		6.21	4.54	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Ištirpęs deguonis, %		0.73	5.14	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410012			3410009				Nr. 4 Mostiškių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-2 (aerotankai su pneumatine aeracija)
Mėginys paimtas: 2021-12-06 Protokolas išrašytas: 2021-12-22		Prieš valymą: 11:26 val. Po valymo: 11:32 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2021-09-13iki 2021.12.06(83d)	53.89	4473	Ne	-	1001	pH		7.72	7.61	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: NR.21-12-06/EP/7 po valymo: Nr. 21-12-06/EP7
					1004	SM, mg/l		59	4	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		75.38	5.33	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		249.55	75.52	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		15.72	18.79	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0.250	0.03	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		1.41	0.44	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		22.05	22.39	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		1.17	1.09	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		1.4	1.15	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Ištirpęs deguonis, %		0.36	3.59	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999

## Nr__5_ir_Nr__6_(2021_IV_ketv_)
4 lentelė (tęsinys). Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410013			3410010				Nr. 5 Vėliučionių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-5 (aerotankai)
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm. dd		Mėginio ėmimo laikas, hh. min	Mėginio ėmimo vieta4	Laikotarpis5, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis6, m³	Labai smarkus lietus7, Taip/Ne	Temperatūra, 0C	Teršalai (parametrai)8			Matavimo rezultatas9		Matavimo metodas10		Laboratorija, atlikusi matavimą				Tyrimų protokolo Nr.
					kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		prieš valymą	po valymo			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		pavadinimas
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15
Mėginys paimtas: 2021-12-28 Protokolas išrašytas: 2021-12-22		Prieš valymą: 13;04 val. Po valymo: 13;08 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2021-09-27iki 2021.12.28(90d)	26.0	2400	Ne	-	1001	pH		7.722	7.99	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: NR.21-12-28/EP/3 po valymo: Nr. 21-12-6/5
					1004	SM, mg/l		179	95	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		374	102.28	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		764	461.95	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		138	99.79	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0.014	0	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0.38	0.37	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		142	103.65	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		11.224	7.76	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		13.968	8.01	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Ištirpęs deguonis, %		0.15	5.62	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410014			3410011				Nr. 6 Nemėžio biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-3 (aerotankai su pneumatine aeracija)
Mėginys paimtas: 2021-12-28 Protokolas išrašytas: 2021-12-22		Prieš valymą: 14:11 val. Po valymo: 14:16val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2021-09-27iki 2021.12.28(90d)	234.2	21080	Ne	-	1001	pH		7.67	7.94	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: NR.21-12-28/EP/5 po valymo: Nr. 21-1228/EP5
					1004	SM, mg/l		182	13	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		237	23	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		554	207	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		78	18	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0.057	0.090	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0.41	0.48	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		87	25	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		7.02	3.24	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		8.67	3.71	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Ištirpęs deguonis, %		1.25	6.06	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999

## Nr__7_ir_Nr__8_(2021_IV_ketv_)
4 lentelė (tęsinys). Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410015			3410012				Nr. 7 Medininkų biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-4 (aerotankai su mechanine aeracija)
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm. dd		Mėginio ėmimo laikas, hh. min	Mėginio ėmimo vieta4	Laikotarpis5, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis6, m³	Labai smarkus lietus7, Taip/Ne	Temperatūra, 0C	Teršalai (parametrai)8			Matavimo rezultatas9		Matavimo metodas10		Laboratorija, atlikusi matavimą				Tyrimų protokolo Nr.
					kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		prieš valymą	po valymo			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		pavadinimas
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15
Mėginys paimtas: 2021-12-06 Protokolas išrašytas: 2021-12-22		Prieš valymą: 09:30 val. Po valymo: 09:36 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2021-09-13iki 2021.12.06(83d)	18.02	1496	Ne	-	1001	pH		7.9	7.96	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: NR.21-12-06/EP/1 po valymo: Nr. 21-12-6/1
					1004	SM, mg/l		330	36	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		658.74	29.1	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		1232.55	61.63	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		117.81	19.75	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0.02	0.020	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0.36	0.96	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		130.5	27.86	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		10.42	1.560	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		12.02	1.810	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Ištirpęs deguonis, %		0.43	4.3	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410016			3410013				Nr. 8 Rukainių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-5 (aerotankai su pneumatine aeracija)
Mėginys paimtas: 2021-12-06 Protokolas išrašytas: 2021-12-22		Prieš valymą 12:20val. Po valymo: 12:25 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2021-09-13iki 2021.12.06(83d)	105.97	8796.0	Ne	-	1001	pH		8.11	7.52	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: NR.21-12-06/EP/3 po valymo: Nr. 21-12-6/3
					1004	SM, mg/l		268	3.0	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		338.1	2.0	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		541.63	47.74	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		69.2	5.1	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0.01	0.100	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0.57	10.59	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		83.07	15.86	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		5.42	2.12	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		7.12	2.48	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Tempertatūra		14.3	4.1	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999

## Nr__9_ir_Nr__10_(2021_IV_ketv_)
4 lentelė (tęsinys). Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410017			3410014				Nr. 9 Sąvičiūnų nuotekų valymo įrenginiai NT-7 (aerotankai su pneumatine aeracija)
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm. dd		Mėginio ėmimo laikas, hh. min	Mėginio ėmimo vieta4	Laikotarpis5, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis6, m³	Labai smarkus lietus7, Taip/Ne	Temperatūra, 0C	Teršalai (parametrai)8			Matavimo rezultatas9		Matavimo metodas10		Laboratorija, atlikusi matavimą				Tyrimų protokolo Nr.
					kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		prieš valymą	po valymo			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		pavadinimas
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15
Mėginys paimtas: 2021-12-06 Protokolas išrašytas: 2021-12-22		Prieš valymą: 09:54 val.	Prieš valymą;	nuo 2021-09-27iki 2021.12.06(69d)	9.42	650	Ne	-	1001	pH		8.21		Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: NR.21-12-06/EP/4 po valymo: Nr. 21-12-06/4
					1004	SM, mg/l		329		Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		466.24		Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		1722.97		Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		98.21		Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0.000		Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0.07		Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		99.53		LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		7.4		Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		8.84		Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Ištirpęs deguonis, %		0.27		Elektrometrinis LST EN 25814: 1999
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410018			3410015				Nr. 10 Kalvelių biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-8
Mėginys paimtas: 2021-12-06 Protokolas išrašytas: 2021-12-22		Prieš valymą: 12:20 val. Po valymo: 12:21 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2021-09-13iki 2021.12.06(83d)	109.8	9110	Ne	-	1001	pH		8.4	7.76	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: NR.21-12-06/EP/6 po valymo: Nr. 21-12-6/5
					1004	SM, mg/l		152	11.5	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		319.87	2.59	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		533.82	35.59	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		115.47	0.71	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0.030	0.020	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		1.1	11.88	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		117.66	16.71	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		8.5	0.310	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		9.76	0.670	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Ištirpęs deguonis, %		0.49	5.9	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999

## Nr_11_ir_Nr_12_(2021_IV_ketv_)
4 lentelė (tęsinys). Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410027			3410018				Nr. 11 Marijampolio biologiniai nuotekų valymo įrenginiai NT-2 (aerotankai su mechanine aeracija)
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm. dd		Mėginio ėmimo laikas, hh. min	Mėginio ėmimo vieta4	Laikotarpis5, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis6, m³	Labai smarkus lietus7, Taip/Ne	Temperatūra, 0C	Teršalai (parametrai)8			Matavimo rezultatas9		Matavimo metodas10		Laboratorija, atlikusi matavimą				Tyrimų protokolo Nr.
					kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		prieš valymą	po valymo			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		pavadinimas
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15
Mėginys paimtas: 2021-12-28 Protokolas išrašytas: 2021-12-22		Prieš valymą: 13:39 val. Po valymo: 13:45 val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2021-09-27iki 2021.12.28(90d)	70.71	6364	Ne	-	1001	pH		8.04	7.79	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: NR.21-12-28/EP/4 po valymo: Nr. 21-12-28/EP/4
					1004	SM, mg/l		479	27	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		421.33	14.43	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		1039.85	361.8	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		104.72	0.86	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0.02	0.720	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0.23	16.85	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		107.23	36.23	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		8.38	6.19	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		9.6	5.98	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	temperatūra		12.80	9.21	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999
Išleistuvo kodas²			Nuotekų valymo įrenginio kodas³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1410016			3410018				Nr. 14 NT-2 Kyviškių nuotekų valymo įrenginiai HNV-N-5 (aerotankai su pneumatinė aeracija)
Mėginys paimtas: 2021-12-28 Protokolas išrašytas: 2021-12-22		Prieš valymą: 12:14 val. Po valymo: 12:46val.	Prieš valymą; Po valymo:	nuo 2021-09-27iki 2021.12.28(90d)	5.38	485.0	Ne		1001	pH		8.11	7.69	Elektrometrinis, LST EN 10523:2009		1AT-304, 2011-11-07		UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija		prieš valymą: NR.21-12-06/EP/6 po valymo: Nr. 21-12-06/EP/6
					1004	SM, mg/l		1559	134	Svorio, nukošiant pro stiklo pluošto koštuvą LAND 46:2007
					1003	BDS7, mgO₂/l		391.7	42.01	Elektrometrinis, LAND 47-1:2007
					1005	ChDS, mgO₂/l		1436.84	278.8	Titrimetrinis, LAND 83: 2006
					1106	Amonio azotas, mgN/l		90	59.14	Spektrometrinis, LAND 38: 2000
					1108	Nitritai, mgN/l		0.020	0.100	Spektrometrinis, LAND 39: 2000
					1107	Nitratai, mgN/l		0.15	0.32	Spektrometrinis, LAND 65: 2005
					1201	Bendras azotas, mgN/l		60.13	61.56	LAND 84: 2006
					1105	Fosfatai, mgP/l		5.19	1.26	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					1203	Bendras fosforas, mgP/l		5.2	1.48	Spektrometrinis, LAND 58: 2003
					-	Ištirpęs deguonis, %		1.01	6.5	Elektrometrinis LST EN 25814: 1999

## PASTABA_2021_IV_ketv
Pastabos:
1Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.
2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
3Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
4Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.
5Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.
6Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).
7Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).
8Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
9Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.
10Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
*- Paviršinių (lietaus) nuotekų kiekiai ir debitai bus paskaičiuoti gavus kritulių kiekių duomenis iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos.

Parengė:		č Krašinska tel. 852350398
		(Vardas ir pavardė, telefonas)

	UAB „Nemėžio komunalininkas“ direktoriaus					Viktor Tankeliun				2022-01-10
	(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)					(parašas)				(Vardas ir pavardė)				(Data)